## Slide 1: PROJET TUTORE BAC 3
Jumelle digitale avec IA pour optimiser le déploiement et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la ville de Bukavu.
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 2: Fonctionnement
Collecte des données Des capteurs placés dans le réseau mesurent la pression, le débit, la qualité de l’eau et les fuites.
Modélisation numérique Toutes ces informations sont intégrées dans une plateforme informatique qui reproduit virtuellement le réseau d’eau de la ville.
Analyse par l’IA L’intelligence artificielle analyse les données pour :
  Détecter les fuites ou anomalies
  Prévoir les pannes
  Optimiser la distribution de l’eau.
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 3: Avantages pour la ville
Réduction des pertes d’eau grâce à la détection rapide des fuites.
Maintenance prédictive : réparer avant qu’une panne ne se produise.
Meilleure planification du réseau pour les nouveaux quartiers.
Amélioration de l’accès à l’eau potable pour la population.
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 4: 1. Collecte des données
1. Données provenant des capteurs
Des capteurs intelligents peuvent être installés dans différentes parties du réseau d’eau (tuyaux, réservoirs, stations de pompage). Ces capteurs permettent de mesurer plusieurs paramètres importants, notamment :
Le débit de l’eau dans les conduites
La pression de l’eau dans le réseau
La qualité de l’eau (température, pH, turbidité)
La détection des fuites
Ces informations sont collectées en temps réel et envoyées vers une plateforme informatique.
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 5: 1. Collecte des données
2. Données géographiques du réseau
Il est également nécessaire de collecter les données cartographiques et techniques du réseau, telles que :
l’emplacement des conduites d’eau
les stations de pompage
les réservoirs de stockage
les bornes fontaines
les quartiers desservis
Ces données permettent de représenter le réseau sur une carte numérique.
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 6: 1. Collecte des données
3. Données historiques
Les données historiques comprennent :
les anciennes pannes
les réparations effectuées
les interruptions de service
la consommation d’eau dans les différents quartiers.
Ces informations permettent à l’intelligence artificielle d’analyser les tendances et de prévoir les problèmes futurs.
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 7: 1. Collecte des données
4. Données environnementales
Certaines données externes peuvent aussi être utiles, comme :
la météo (pluie, sécheresse)
la croissance de la population
l’expansion urbaine
Ces données aident à anticiper les besoins futurs en eau potable.
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 8: TYPES DES CAPETEURS A UTILISER
1. Capteurs de débit (Flow sensors)
Rôle
Ils mesurent la quantité d’eau qui circule dans les conduites et à l’aide de l’AI on mesure la quantité de la source à la quantité qui circule voir si sa concorde, si non, on prévient les techniciens car il doit y avoir une fuite probablement.
Spécificités
Mesure en litres par seconde (L/s) ou m³/h
Installation dans les conduites principales
Permet de détecter les anomalies de circulation de l’eau
Importance
Si le débit diminue ou augmente anormalement, cela peut indiquer :
une fuite
un blocage dans la conduite
une consommation excessive
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 9: TYPES DES CAPETEURS A UTILISER
2. Capteurs de pression
Rôle
Ils mesurent la pression de l’eau dans les tuyaux.
Spécificités
Mesure en bar ou en Pascal
Placés à différents points du réseau
Fonctionnent en surveillance continue
Importance
Ils permettent de :
détecter les ruptures de conduites
éviter les surpressions qui peuvent casser les tuyaux
vérifier si l’eau arrive correctement dans les quartiers élevés.
LANDRY MULUMEODERHWA & LINDA LUKENGERWA

## Slide 10: TYPES DES CAPETEURS A UTILISER
3. Capteurs de qualité de l’eau
Rôle
Ils surveillent la qualité de l’eau distribuée.
Spécificités
Ils peuvent mesurer plusieurs paramètres :
pH (acidité de l’eau)
Turbidité (niveau de saleté ou particules dans l’eau)
Température de l’eau
Conductivité électrique
Importance
Ils permettent de :
garantir une eau potable et sûre
détecter une contamination du réseau

## Slide 11: TYPES DES CAPETEURS A UTILISER
4. Capteurs de niveau
Rôle
Ils mesurent le niveau d’eau dans les réservoirs et les châteaux d’eau.
Spécificités
Mesure en mètres ou pourcentage de remplissage
Peut utiliser la technologie ultrasonique ou radar
Importance
Ils permettent de :
éviter le débordement des réservoirs
contrôler les réserves d’eau disponibles

## Slide 12: TYPES DES CAPETEURS A UTILISER
5. Capteurs de détection de fuites
Rôle
Ils identifient les fuites dans les conduites d’eau.
Spécificités
Utilisent souvent des capteurs acoustiques
Détectent les vibrations ou sons produits par l’eau qui fuit
Importance
Ils permettent de :
réduire les pertes d’eau
intervenir rapidement pour réparer les conduites.

## Slide 13: 2. MODÉLISATION NUMÉRIQUE